## جدول الكميات المسعر
# | وصف البند | التصنيف | الوحدة | الكمية | سعر التكلفة | سعر البيع | إجمالي التكلفة | إجمالي البيع | الربح | مصدر السعر | الحالة
1 | تنظيف الموقع بالكامل مع استخراج اى كابلات قديمة موجودة فى مكان العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والقيام بعملية التسوية للوصول إلى منسوب التسوية شاملاً القطع من المناطق المرتفعة لأي نوع من التربة والردم في المناطق المنخفضة بتربة منتقاة وخالية من الشوائب والمواد العضوية (إلي 30سم ) على طبقات مع الدك جيداً بطريقة معتمدة مساحة الموقع : 3668 متر مربع . | backfill | 1 | 1 | 38 | 43.7 | 38 | 43.7 | 5.7 | ARBA Benchmark | ⚠️ "شامل" → السياق: "شاملاً القطع من المناطق المرتفعة لأي نوع من التربة" ¦ ⚠️ "شاملاً" → السياق: "شاملاً القطع من المناطق المرتفعة لأي نوع من التربة" ¦ ⚠️ "شاملا" → السياق: "شاملاً القطع من المناطق المرتفعة لأي نوع من التربة"
2 | توريـــد وتركيـب بـــردورات خرســـانيـة مســبقة الصنـع بأبعـاد 150×350×500مم مع كل ما يلزم لإنهاء العمل وذلك للمشايات والأرصفة الخارجية طبقاً للمخططات والعمل يشمل تجهيز الطبقة أسفــل البردورة من الحفــر والخرسانـة العاديـة مع اعمال الدهان وكل ما يلزم طبقا للمخططــات والمواصفات | paint_ext | 2 | 538 | 42 | 48.3 | 22596 | 25985.4 | 3389.4 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل تجهيز الطبقة أسفــل البردورة من الحفــر والخر"
3 | كما بالبند السابق لكن مقاس 100×300×400 مم حول أحواض الزهور | N/A | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
4 | توريد وتركيب بلاط أنترلوك من الطين الاحمر طبقا للمعتمد على شكل سداسي (شكل خيلة النحل) كما هو موضح بالمخططات شامل جميع الملحقات والتجهيزات اللازمة من الطبقات السفلية ومانع الابخرة وكل مايلزم لإنهاء العمل على الوجة المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات . طبقة خرسانية مع شبكة تسليح سمك 100مم فرشة رملية سمك 50~70مم بلاط من الأنترلوك الاحمر سمك 80 مم . | rebar | 4 | 1759 | 3200 | 3680 | 5628800 | 6473120 | 844320 | ARBA Benchmark | ⚠️ "شامل" → السياق: "شامل جميع الملحقات والتجهيزات اللازمة من الطبقات ا"
5 | توريد وفرد طبقة من الخرسانة الإسفلتية على تربة مدكوكة حسب المواصفات ويشمل إزالة و نقل المخلفات الموجودة أي كانت و إعداد و تمهيد الطرق طبقا للمناسيب المطلوبة. - توريد و عمل طبقة أساس سمك 200 مم و تشمل أعمال الدمك - رش مادة MCI - توريد و عمل طبقة بتومينية اسفلتية بسمك 60 مم - رش مادة RC2 - توريد و عمل الطبقة السطحية للاسفلت بسمك 40 مم -توريد و عمل الطــلاء لعمــل العلامــات والخطــوط المروريــة اللازمة بالطرق والمواقف باللون الاصفر والأبيض . | landscape_asphalt | 5 | 1107 | 85 | 97.75 | 94095 | 108209.25 | 14114.25 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل إزالة و نقل المخلفات الموجودة أي كانت و إعداد"
6 | توريـــد وتركيـب بـــردورات خرســـانيـة مســبقة الصنـع بأبعـاد 150×150×2000مم مع كل ما يلزم لإنهاء العمل وذلك لمواقف السيارات طبقاً للمخططات والعمل يشمل تجهيز الطبقة أسفــل البردورة من الحفــر والخرسانـة العاديـة واعمال الدهان طبقا للمخططــات والمواصفات . | paint_int | 6 | 20 | 32 | 36.8 | 640 | 736 | 96 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل تجهيز الطبقة أسفــل البردورة من الحفــر والخر"
7 | توريد وفرد وتجهيز تربة زراعية بسمك 300مم حول المبنى وللمسطحات الخضراء بالموقع مع الفرد والدك وأعمال الزراعة وزراعة الأشجار والورود وأحواض الزهور ومع كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقا للمخططات والمواصفات وتعليمات جهه الاشراف وعلي المقاول تقديم كتالوج وعينات للنباتات والأشجار والورود لاعتمادها من جهة الإشراف. | landscaping | 7 | 830 | 80 | 92 | 66400 | 76360 | 9960 | ARBA Benchmark
8 | تجهيز وتركيب مظلات لمواقف السيارات من القماش أو ماهو مكافئ له كما هو معتمد لمواقف السيارات. مساحة 6.00 م *6.00 م للمظلة الواحدة بعدد (10) مظلات تركب بإرتفاع صافي 2.8متر على ان تكون مفتوحة ومحيطة بكامل محيط الموقف والبند يشمل الحفر والردم والركائز المسلحة للتدعيم والأعمدة المعدنية والدهان وكل مايلزم لإنهاء الأعمال على النحو المطلوب طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التوضيحية. على أن يقدم المقاول عينة لإعتماد اللون والخامة. | paint_int | 8 | 360 | 32 | 36.8 | 11520 | 13248 | 1728 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل الحفر والردم والركائز المسلحة للتدعيم والأعمد"
9 | مواسير قطر 25 مم | N/A | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
10 | مواسير قطر 32 مم | N/A | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
11 | مواسير قطر 50 مم | N/A | 11 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
12 | إنشاء صندوق محابس مقاس 600مم×600 مم وأعماق مختلفة حسب الموقع من الخرسانة المسلحة سابقة الصب مع السلم المطلي PVC ومحبس بوابة من البرونز والغطاء من الحديد الزهر والإطار والدهان الداخلي والخارجي وكل ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل حسب المواصفات والمخططات الموضحة. | paint_ext | 12 | 1 | 42 | 48.3 | 42 | 48.3 | 6.3 | ARBA Benchmark
13 | كما بالبند السابق لكن مقاس 400 ×400مم | N/A | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
14 | مواسير قطر 75 مم | N/A | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
15 | مواسير قطر 110 مم | N/A | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
16 | مواسير قطر 200 مم | N/A | 16 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
17 | إنشاء غرفة تفتيش قطر (800 مم ) وأعماق مختلفة حسب الموقع من الخرسانة المسلحة سابقة الصب مع السلم المطلي PVC والغطاء من الحديد الزهر والإطار قطر 600 مم والدهان الداخلي والخارجي وكل ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل حسب المواصفات والمخططات | paint_ext | 17 | 13 | 42 | 48.3 | 546 | 627.9 | 81.9 | ARBA Benchmark
18 | إنشاء غرفة تفتيش قطر (800 مم ) وأعماق مختلفة حسب الموقع من الخرسانة المسلحة سابقة الصب مع السلم المطلي PVC والغطاء من الحديد الزهر والإطار قطر 600 مم والدهان الداخلي والخارجي بالإضافة إلي مصيدة وصمامي عدم الرجوع قطر 110 مم وكل ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل حسب المواصفات والمخططات | paint_ext | 18 | 1 | 42 | 48.3 | 42 | 48.3 | 6.3 | ARBA Benchmark
19 | مواسير قطر (4) بوصة | N/A | 19 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
20 | مواسير قطر 50 مم | N/A | 20 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
21 | مواسير قطر 40 مم | N/A | 21 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
22 | إنشاء صندوق محابس مقاس 400مم×400 مم وأعماق مختلفة حسب الموقع من الخرسانة المسلحة سابقة الصب مع السلم المطلي PVC والغطاء من الحديد الزهر والإطار والدهان الداخلي والخارجي وكل ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل حسب المواصفات والمخططات. | paint_ext | 22 | 1 | 42 | 48.3 | 42 | 48.3 | 6.3 | ARBA Benchmark
23 | رشاشات الرذاذ البارزة للاشجار قطر 20مم مع منظم ضغط بالخرطوم على ان يكون قدرته 25لتر فى الساعة طبقا للمواصفات الفنية بالمخططات . | N/A | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
24 | صمامات التحكم لخطوط الرى من الزجاج المقوى والجسم من المعدن الغير قابل للصداء وتحتوي علي محبس إغلاق يدوي للتحكم في الضغط وشبكة فلتر , الضغط التشغيلي 220 psi على ان تكون الصمامات مطابقة لمواصفات الاعمال الميكانيكية بالمخططات وطبقا للمواصفات المعتمدة . | N/A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
25 | توريد وتركيب لوحة تحكم مبرمجة لمواسير الرى بحيث تكون مناسبة للتركيب الخارجي بحيث تتحكم فى قوة تدفق الماء بالدقيقة والساعة واليوم على ان تكون مطابقة لمواصفات الاعمال الميكانيكية بالمخططات وتعليمات الاستشاري | N/A | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
26 | توريد وتركيب أعمدة أنارة LED بارتفاع 6 متر من الحديد المجلفن بذراع واحد (250x1 وات ), 220 فولت, 60 هرتز,شامل أعمال التاريض والحماية من الصواعق والدهان مع كافة الاعمال والملحقات اللازمة لإنهاء العمل على الوجة المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات (IP65). | paint_int | 26 | 6 | 32 | 36.8 | 192 | 220.8 | 28.8 | ARBA Benchmark | ⚠️ "شامل" → السياق: "شامل أعمال التاريض والحماية من الصواعق والدهان مع" ¦ ⚠️ "مع كافة" → السياق: "مع كافة الاعمال والملحقات اللازمة لإنهاء العمل على"
27 | أعمدة إنارة للحدائق من لمبات بخار الزئبق ذات طاقة عالية كروية للمناظر الطبيعية (1*125 وات) 220V/60HZ بارتفاع 3.0 متر طبقا للمواصفات والمخططات | rc_column | 27 | 8 | 1400 | 1610 | 11200 | 12880 | 1680 | ARBA Benchmark
28 | وحدة إنارة مع مصباح 80وات بارتفاع 600مم طبقا للمواصفات والمخططات | elec_light_led | 28 | 24 | 280 | 322 | 6720 | 7728 | 1008 | ARBA Benchmark
29 | وحدة إنارة (1*80 وات -220فولت-60هرتز) مصباح بيضاوي من بخار الزئبق من الزجاج الشفاف العاكس ذات لمسة فضية طبقا للمواصفات والمخططات | elec_light_led | 29 | 4 | 280 | 322 | 1120 | 1288 | 168 | ARBA Benchmark
30 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل لوحة التوزيع أعمدة الإنارة (SLP) (380فولت,60هرتز-3فاز-4سلك) بقاطع رئيسي 63أمبير (63AT/100AF) & وتشمل أعمال التوصيلات بالأرضي وقضبان التوزيع طبقا للمخططات وجدول الأحمال وتشمل ألآت القياس ولمبات البيان ووحدات الخلايا الضوئية ونظام التحكم عن بعد, تركيب خارجي والبند يشمل الكابلات والأسلاك الخاصة بوحدات الإنارة وأعمدة الإنارة الخارجية للتوصيل مع لوحة التوزيع (SLP) وكل ما يلزم لإتمام العمل علي الوجه المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف . | rc_column | 30 | 1 | 1400 | 1610 | 1400 | 1610 | 210 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل الكابلات والأسلاك الخاصة بوحدات الإنارة وأعمد"
31 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل لوحة التوزيع الرئيسية (MDPB) (380/220فولت,60هرتز) (3Phase+N+E) بقاطع رئيسي 3000 أمبير وقضبان توزيع 3200 أمبير وتشمل أعمال التوصيلات بالأرضي وقضبان التوزيع وقواطيع فرعية طبقا للمخططات وجدول الأحمال وتشمل ألآت القياس ولمبات البيان ووحدات الخلايا الضوئية ونظام التحكم عن بعد وتركب اللوحة خارج المبني فوق الأرض والبند يشمل الأعمال الخرسانية الخاصة بتثبيت اللوحة مع كل مايلزم لإتمام العمل على الوجه المطلوب طبقا للمواصفات والمخططات وتعليمات جهة الإشراف. | N/A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
32 | توريد وتركيب كابل قوى كهربائية تحت الارض يتكون من 4C x16 mm2 CU/XLPE/PVC, +1 x10 mm2 (E) والبند يشمل مواسير من اليو بي في سي مغلفة بالخرسانة عند تقاطع الطرق والأرصفة والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الرمل والقطع الخرسانية والعلامات الدالة وشريط التحذير والتمديد وكافة الاعمال والملحقات والاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل على الوجة المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات. وذلك للتوصيل من لوحة التوزيع (SLP ) إلي لوحة التوزيع (MDPB ) | elec_panel | 32 | 21 | 8000 | 9200 | 168000 | 193200 | 25200 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل مواسير من اليو بي في سي مغلفة بالخرسانة عند ت"
33 | وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل محطة تحويل مدمجة ( قدرة 13.8 ك ف 380 -220 فولت ,3فاز ,60 هرتز) تركيب خارجي مع أجهزة الحماية واتباع تعليمات الامان تحتوي على محول خافض للجهد نوع زيتي (2000 ك ف أمبير) , مع وحدة ربط حلقي (RMU) طبقا لجدول الأحمال والبند يشمل أجهزة القياس ولمبات البيان والقولتميتر والأميتر والمفاتيح والوصلات اللازمة وأدوات القياس والحماية وأعمال الخرسانة والبناء والتثبيت للمحطة وكل ما يلزم لإكمال العمل علي الوجه المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات وجدول الأحمال. | elec_transformer | 33 | 1 | 95000 | 109250 | 95000 | 109250 | 14250 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل أجهزة القياس ولمبات البيان والقولتميتر والأمي"
34 | توريد وتركيب كابل قوى كهربائية ضغط متوسط مسلح تحت الارض يتكون من 3X1CX300mm2 .CU/XLPE/SWA/PVC ) 15KV UNDERGROUND CABLE والبند يشمل مواسير من اليو بي في سي مغلفة بالخرسانة عند تقاطع الطرق والأرصفة والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الرمل والقطع الخرسانية والعلامات الدالة وشريط التحذير والتمديد وكافة الاعمال والملحقات والاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل على الوجة المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات. وذلك للتوصيل بين المحطة المدمجة بالموقع ونقطة الربط بغرفة التفتيش المتوفرة بالموقع العام طبقا لمخطط الكهرباء الخاص بالموقع العام.والبند يشمل عمل نقطة لحام توصيل كابلات الضغط المتوسط MV CONNECTION POINT | elec_wire | 34 | 200 | 45 | 51.75 | 9000 | 10350 | 1350 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل مواسير من اليو بي في سي مغلفة بالخرسانة عند ت"
35 | توريد وتركيب كابل قوى كهربائية ضغط متوسط مسلح تحت الارض يتكون من 3X1CX300mm2 .CU/XLPE/SWA/PVC ) 15KV UNDERGROUND CABLE والبند يشمل مواسير من اليو بي في سي مغلفة بالخرسانة عند تقاطع الطرق والأرصفة والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الرمل والقطع الخرسانية والعلامات الدالة وشريط التحذير والتمديد وكافة الاعمال والملحقات والاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل على الوجة المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات. وذلك للتوصيل بين المحطة المدمجة بالموقع ونقطة الربط بغرفة التفتيش المتوفرة بالموقع العام طبقا لمخطط الكهرباء الخاص بالموقع العام ويتم وضع الكابل بنفس مكان الحفر والمسار للبند السابق مباشرة والبند يشمل عمل نقطة لحام توصيل كابلات الضغط المتوسط MV CONNECTION POINT | elec_wire | 35 | 200 | 45 | 51.75 | 9000 | 10350 | 1350 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل مواسير من اليو بي في سي مغلفة بالخرسانة عند ت"
36 | إنشاء غرفة تفتيش كهرباء مقاس 1200×1200مم وأعماق مختلفة حسب الموقع من الخرسانة المسلحة مسبقة الصب ويشمل البند أعمال الحفر والردم وأي أعمال خرسانية مطلوبة لإتمام العمل مع أعمال العزل والحماية مع السلم المطلي PVC والغطاء مع الإطار من الحديد الزهر وخطاف الكابلات والتثبيت اللازم والدهان الداخلي والخارجي وكل ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل وإتمام العمل طبقا للمواصفات والمخططات وتعليمات جهة الإشراف. | paint_ext | 36 | 5 | 42 | 48.3 | 210 | 241.5 | 31.5 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل البند أعمال الحفر والردم وأي أعمال خرسانية مط"
37 | حفر فى جميع انواع التربة لعمل مجارى خرسانية لكابلات البيانات للربط بين نظام البيانات ونقطة التوصيل الخارجية ويشمل البند عمل طبقات الرمل بحيث يتم توريد وتمديد عدد 2ماسورة بى فى سى بقطر 110 مم تحتوي واحدة منهما علي عدد ثلاث مواسير بى فى سى قطر 32 مم مع عمل الشريط التحذيري والقطع الخرسانية والتغليف الخرساني لمواسير ال ( PVC) والعلامات الإرشادية عند مرور الكابل تحت تقاطع طريق أو أرصفة الطرق والبند يشمل توريد وتمديد واختبار وتشغيل كابل ألياف بصرية للبيانات (12-CORE SINGLE MODE FIBER OPTIC) بالإضافة إلي كابل تلفون (30 PAIRS 0.65 mm2 TEL. CABLE ) مع جميع المواد المطلوبة وكل مايلزم لإتمام الربط بالموقع العام وإتمام العمل على الوجة المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات وتعليمات جهة الإشراف. | excavation | 37 | 195 | 25 | 28.75 | 4875 | 5606.25 | 731.25 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل البند عمل طبقات الرمل بحيث يتم توريد وتمديد ع" ¦ ⚠️ "مع جميع" → السياق: "مع جميع المواد المطلوبة وكل مايلزم لإتمام الربط با"
38 | إنشاء غرفة تفتيش إتصالات مقاس 1000×1000مم وأعماق مختلفة حسب الموقع من الخرسانة المسلحة مسبقة الصب ويشمل البند أعمال الحفر والردم وأي أعمال خرسانية مطلوبة لإتمام العمل مع أعمال العزل والحماية مع السلم المطلي PVC والغطاء مع الإطار من الحديد الزهر وخطاف الكابلات والتثبيت اللازم والدهان الداخلي والخارجي وكل ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل وإتمام العمل طبقا للمواصفات والمخططات وتعليمات جهة الإشراف. | paint_ext | 38 | 5 | 42 | 48.3 | 210 | 241.5 | 31.5 | ARBA Benchmark | ⚠️ "يشمل" → السياق: "يشمل البند أعمال الحفر والردم وأي أعمال خرسانية مط"
39 | توريد وتركيب وإستبدال وحدة ربط حلقي (RMU) 400 أمبير الثلاثية الموجودة بالمحطة المدمجة الحالية المراد الربط منها للصالة الجديدة إلي وحدة ربط حلقي (RMU) رباعي 400 أمبير ويشمل البند كافة الوصلات وأنظمة الحماية وأعمال التثبيت وكل ما يلزم لإنهاء العمل علي الوجه المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات وتعليمات جهة الإشراف. | N/A | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
1 | طقم مكتب فئة (ج ) يشمل ( طاولة مكتب- ملحق - وحدة أدراج متحركة - طاولة شاي كبيرة - طاولة شاي صغيرة - دولاب - كرسي دوار - كراسي زوار - طقم كنب - شماعة ملابس ) طبقاُ الأعداد والمواصفات الموضحة بالمواصفة رقم (610 12) | N/A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
2 | طاولة طعام دائرية 4 أشخاص مع الكراسي ( منطقة الكافيتيريا) طبقاُ المكونات والمواصفات والابعاد بالمواصفة (4-657-12 ). | N/A | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
3 | بار خشبي مقوس مع تشطيب ورنيش مقاس 3.44متر * 0.53 متر وارتفاع 1.20 متر مزود ب أربعة كراسي دائرية شامل كافة الاعمال والملحقات اللازمة لإنهاء العمل على الوجة المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات. | N/A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
4 | صوفا مفردة فئة ( ب ) طبقاً للمواصفة رقم (622 12 ). | N/A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
5 | صوفا ثنائية فئة ( ب ) طبقاً للمواصفة رقم (622 12 ). | N/A | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
6 | طاولة شاي مستطيلة فئة ( ج ) الشكل طبقاُ المواصفات والابعاد بالمواصفة (656 12 ) | N/A | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
7 | طاولة شاي مربعة الشكل فئة ( ج ) طبقاُ المواصفات والابعاد بالمواصفة (656 12) | N/A | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
8 | أرفف معدنية للتخزين مع كامل المحتويات والاكسسوارات اللازمة طبقاُ للأعداد والمواصفات الموضحة بالمواصفة CODE -12640-3 | N/A | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
9 | أثاث غرفة الإسعافات الأولية (FIRST AID) والتي تتكون من وحدة سرير مقاس (900*2000مم) وصندوق أدوية وكرسي دوار بالإضافة إلي منضدة مع الكرسي الخاص بها | N/A | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
10 | تصميم وتوريد وتركيب كراسي المشاهدين لمنصة المشاهدين لحمام السباحة طبقا للمواصفات والمخططات وتشتمل اعمال التثبيت وكذلك تثبيت الاطار طبقا للمواصفات العالمية وكذلك المواصفات الخاصة والبند يشمل جميع ما يلزم من التجهيزات والإكسسوارات المطلوبة لإتمام العمل علي الوجه المطلوب وعلى المقاول تقديم عينة وكذلك كتالوج للاعتماد قبل التنفيذ مقاعد كبار الجمهور علي منصة حمام السباحة/فئة ( ب ) طبقاً للمواصفة رقم (624 12 ). | N/A | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
11 | تصميم وتوريد وتركيب كراسي المشاهدين لمنصة المشاهدين لحمام السباحة طبقا للمواصفات والمخططات وتشتمل اعمال التثبيت وكذلك تثبيت الاطار طبقا للمواصفات العالمية وكذلك المواصفات الخاصة والبند يشمل جميع ما يلزم من التجهيزات والإكسسوارات المطلوبة لإتمام العمل علي الوجه المطلوب وعلى المقاول تقديم عينة وكذلك كتالوج للاعتماد قبل التنفيذ. مقاعد الجمهور علي منصة حمام السباحة/فئة ( ب ) طبقاً للمواصفة رقم (623 12 ). | N/A | 11 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية
12 | كرسي زوار ثابت فئة ( ج ) بغرفة التمارين وغرفة الألعاب طبقاً للمواصفة رقم (621 12 ). | N/A | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون سعر — يحتاج تسعير يدوي | بند غير مصنف — يحتاج مراجعة بشرية

## ملخص مالي
البند | القيمة
عدد البنود | 51
إجمالي التكلفة | 6131688
إجمالي البيع (15%) | 7051441
إجمالي الربح | 919753
شامل ضريبة 15% | 8109157
بنود تحتاج مراجعة (أحمر) | 28
بنود تحتاج تأكيد (برتقالي) | 15
المنطقة | riyadh
معامل المنطقة | 1